## Sheet1
附件2：
江都管理处工程单位温控设备、除湿机等设备专业清洁维护
报价单位（盖章）：
序号 | 品牌名称（位置） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
一 | 一站管理所
1 | 格力空调（晨会间） | 吊顶式 5匹 | 台 | 1
2 | 格力空调（低压室） | 立柜式 KFR-120LW/1E(12568L)A1-N2 | 台 | 2
3 | 格力空调（高压室） | 立柜式 KFR-120LW/1E(12568L)A1-N2 | 台 | 1
4 | 格力空调（励磁变室） | 立柜式 RF12WQ/NhA-N3JY01 | 台 | 1
5 | 格力空调（站变室） | 壁挂式 KFR-72GW/FNhAf-B3JY01 | 台 | 1
6 | 大金空调（技师工作室） | 壁挂式 KFR-36G/BP | 台 | 1
7 | 大金空调（控制室） | 中央空调 RPZQ6AAV | 台 | 1
8 | 百奥除湿机（水泵层） | 立柜式 CF12KT | 台 | 4
9 | 美的净水器（值班室） | 挂壁式 MG091-R | 台 | 1 |  |  | 含两次滤芯
二 | 二站管理所
1 | 格力空调（控制室） | 立柜式 KFR-120LW/（12568S）NhAc-3 | 台 | 1
2 | 格力空调（直流开关室） | 壁挂式 KFR-50GW/（50558）NhAd-3 | 台 | 1
3 | 格力空调（低压开关室） | 立柜式 KFR-120LW/E（12568L）A1-N2 | 台 | 1
4 | 格力空调（低压开关室） | 立柜式 KFR-120LW/E（1253L）V-SN5 | 台 | 1
5 | 格力空调（高压开关室） | 吊顶式 KFR-120TW/（12550S）NhCa-3 | 台 | 2
6 | 格力空调（站变室） | 吊顶式 KFR-120TW/（12550S）NhCa-4 | 台 | 1
7 | 百奥除湿机（水泵层） | 立柜式 CF12KT | 台 | 4
三 | 三站管理所
1 | 格力空调（控制室） | 吊顶式 KFR-72TW/(72550)NhCaf-3 | 台 | 1
2 | 格力空调（控制室） | 吊顶式 KFR-120TW/(12550)NhCaf-3 | 台 | 1
2 | 格力空调（高压室） | 立柜式 RF28W/B-N5 | 台 | 1
3 | 海尔空调（晨会间） | 立柜式 KFR-120LW/6302 | 台 | 1
4 | 格力空调（励磁室、励变室） | 立柜式 KFR-72LW/(72536)FNhAC-B3JY01 | 台 | 2
5 | 格力空调（检修间、工具间） | 壁挂式 KFR-35GW/(35591)FNhAa-A3 | 台 | 2
6 | 格力空调（励磁室、励变室、保护室） | 立柜式 KFR-120LW/（12568S）NhAC-3 | 台 | 3
7 | 格力空调（保护室、低压室） | 立柜式 RF12WQ/NhA-N3JY01 | 台 | 2
8 | 百奥除湿机（水泵层） | CF12KT | 台 | 3
四 | 四站管理所
1 | 海尔空调（设备间） | 壁挂式 KFRd-35GW/02SC-S2 | 台 | 2
2 | 格力空调（励磁变室、站变室、控制楼三楼） | 立柜式 RF12WQ/NhA-N3JY01 | 台 | 4
3 | 格力空调（控制楼三楼储物间） | 壁挂式 KFR-35GW/K(35516)K1-JN5 | 台 | 1
4 | 格力空调（直流控制室、高低压开关室） | 立柜式 KFR-120LW/(12568S)NhAc-3 | 台 | 3
5 | 格力空调（励磁开关室） | 立柜式 RF12WQ/NhB-N3JY01 | 台 | 1
6 | 格力空调（机务值班室） | 壁挂式 KFR-35GW/(355971)FNCaD-A2 | 台 | 1
7 | 格力空调（物料间） | 壁挂式 KFR-35GW/(35559)Aa-3 | 台 | 1
8 | 美的空调（物料间） | 壁挂式 KFR-35GW/DY-PA402（R3） | 台 | 1
9 | 大金中央空调（控制室） | RZP250PAY1（一拖二） | 套 | 1
10 | 美的中央空调（控制楼一楼） | KFR-120WIBP2SN1-D01（一拖二） | 套 | 1
11 | 百奥除湿机（联轴器层） | YDA-8158EB(二代） | 台 | 6
12 | 百奥除湿机（联轴器层） | CF15KT | 台 | 2
13 | 百奥除湿机（水泵层） | CF12KT | 台 | 3
14 | 美的反渗透净水机（控制楼四楼） | MR0101-5(升级版） | 台 | 1 |  |  | 含两次滤芯
15 | 华帝储水式电热水器（机务值班室） | DJF6.8-XP02 | 台 | 1 |  |  | 含镁棒
五 | 变电所
1 | 海尔空调（网络安全监控室） | 立柜式 KFRd-72LW/(LF)-S4 | 台 | 1
2 | 格力空调（三楼机房） | 立柜式 KFR-120LW/E(1253L)V-SN5 | 台 | 2
3 | 格力空调（6kV开关室） | 立柜式 KFR-120LW/1E(12568L)A1-N2 | 台 | 2
4 | 海尔空调（网络安全监控室） | 壁挂式 KFRd-35GW/03CE-S5 | 台 | 2
5 | 格力空调（防汛值班室） | 壁挂式 KFR-35GW/K(35569)AaC-N2(A) | 台 | 4
6 | 海尔空调(控制室、继保室、晨会间） | 吊顶式 KFR-120QW/680 2A | 台 | 8
7 | 美的净水机（三楼） | MRO102A-4 | 台 | 1 |  |  | 含两次滤芯
8 | Schneider机房精密空调（三楼机房） | TUAR1121 | 台 | 1 |  |  | 含一次滤芯
六 | 江都闸管理所
1 | 格力空调（西闸控制室） | 立柜式 RF7.2WQ/NhA-N3LJY01 | 台 | 1
2 | 格力空调（西闸值班室） | 立柜式 KFR-50LW(50532)NhAa-3 | 台 | 1
3 | 格力空调（西闸配电房） | 壁挂式 KFR-72GW(72563)FNhAf-B3JY01 | 台 | 1
4 | 格力空调（东闸值班室） | 立柜式 KFR-72LW/(72533)NhAa-3 | 台 | 2
5 | 格力空调（东闸控制室） | 立柜式 RF12WQ/Nh-N3JY01 | 台 | 1
6 | 格力空调（东闸配电房） | 立柜式 KFR-50LW(50568)Aa-2 | 台 | 1
7 | 格力空调（东闸网络室） | 壁挂式 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 | 台 | 1
8 | 格力空调（芒稻闸配电房） | 壁挂式 KFR-35GW(35570)Ga-3 | 台 | 1
9 | 海尔空调（芒稻闸控制室） | 立柜式 KFR-72LW/06NAC13 | 台 | 1
10 | 格力空调（芒稻闸值班室） | 立柜式 KFR-50LW(50532)Aa-3 | 台 | 1
11 | 格力空调（芒稻闸物料间） | 立柜式 KFR-72LW(72532)NhAa-4 | 台 | 1
七 | 万福闸管理所
1 | 格力空调（万福闸低压室） | 风管式 FGR7.5/C-N3(O) | 台 | 1
2 | 格力空调（万福闸高压室） | 风管式 FGR12/D1Na-N3(O) | 台 | 1
3 | 美的空调（万福闸UPS室） | 壁挂式 KFR-35GW/DY-PA402(D3) | 台 | 1
4 | 格力中央空调（万福闸中控室） | 风管式 FGR7.2Pd/C3Nh-N2 | 台 | 1
5 | 美的空调（金湾闸配电室） | 吊顶式 KFR-72W-D01 | 台 | 2
6 | 美的空调（金湾闸中控室） | 吊顶式 KFR-72W-M3517 | 台 | 1
7 | 格力空调（太平闸中控室） | 风管式 FGR7.2PdC3Nh-N2 | 台 | 1
8 | 格力空调（太平闸配电室） | 风管式 FGR3.5PdC3Nh-N2 | 台 | 2
八 | 邵仙闸管理所
1 | 格力空调（监控分中心） | 壁挂式 KFR-35GW | 台 | 1
2 | 空调（监控分中心） | 风管式 FGR7.2PdC3Nh-N2 | 台 | 1
| 合 计 |  | 元
备注：1.维护要求详见附件4。 2.各单价均为综合单价，包含本年度完成该设备清洁维护的人工费、材料费、工器具使用、脚手架、安全文明措施费、管理费、利润、税金以及风险等所有费用。空调制冷剂添加、设备维修经采购人确认后，主材费按成本价另计。 3.维护服务过程中，请做好现场相关设备设施保护；结束后，请立即清理现场，保持清洁。
法定代表人或委托代理人（签名）： 报价单位（盖章）：