附件3：

管道超声波流量计和配套信息采集箱安装地点及内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装地点 | 流量计管径规格 | 安装内容 |
| 1 | 宝应县姬风村罗舍泵站 | ZLB300 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 2 | 宝应县平江村大界沟泵 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 3 | 宝应县鹅村村小联圩泵 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 4 | 宝应县落潮村小溪河泵 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 5 | 宝应县射渔村廖渔泵站 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 6 | 宝应县吴坝村蔡庄站 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 7 | 宝应县吴坝村蔡东站 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 8 | 宝应县吴坝村王桥西站 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 9 | 宝应县徐庄村尹河1站 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 10 | 宝应县徐庄村尹河2站 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 11 | 高邮市司徒九组站（三垛镇司徒村三阳河左岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 12 | 高邮市司徒十二组站（三垛镇司徒村三阳河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 13 | 高邮市官垛五组站（三垛镇官垛村阳河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 14 | 高邮市司徒十一组站（三垛镇司徒村三阳河左岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 15 | 高邮市孙童三组站（三垛镇柘垛村三阳河左岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 16 | 高邮市汉西二站（汤庄镇汉留村五号河右岸） | ZLB250 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 17 | 高邮市韩王北灌溉站（汤庄镇友谊村王家河右岸） | 250HW-8 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 18 | 高邮市京家站（汤庄镇京汉村长沟头河左岸） | ZLB500 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 19 | 高邮市曾钰二站（汤庄镇曾钰村韩家庄南河右岸） | ZL350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 20 | 高邮市汉西一站（汤庄镇汉留村五号河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 21 | 高邮市春生8组站（三垛镇春生村三阳河左岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 22 | 高邮市柳南8组站（三垛镇柳南村三阳河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 23 | 高邮市荡楼一组站（三垛镇东楼村阳河左岸 | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 24 | 高邮市瓦庄6组站（三垛镇春生村三阳河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 25 | 高邮市联北二组站（三垛镇武宁村阳河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 26 | 高邮市送桥镇神居山村山南提水泵站（送桥镇神居山村茆家菱沟河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 27 | 高邮市送桥镇郭集村先锋泵站（送桥镇郭集村先锋组右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 28 | 高邮市送桥镇肖祠村东墩坎一级提水泵站（送桥镇肖祠村马家圩引水河右岸） | ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 29 | 高邮市送桥镇李古村代庄一级提水泵站（送桥镇李古村外向阳河左岸） | ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 30 | 高邮市送桥镇南茶村红星水库提水泵站（送桥镇南茶村红星水库） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 31 | 江都区新通扬运河宜北村四组（东站） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 32 | 江都区新通扬运河宜北村十三组（西站） | ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 33 | 江都区引水河同兴村王伏组（南站） | ZLB400 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 34 | 江都区三阳河同兴村郭套组（郭套站） | ZLB250 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 35 | 江都区团结河同兴村李庄组（同兴站） | ZLB500 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 36 | 江都区南大寨河陆巷村徐腾组（徐腾站） | ZLB200 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 37 | 江都区南大寨河陆巷村官东组（官东站） | ZLB200 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 38 | 江都区东风河陆巷村桥西组（桥西站） | ZLB200 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 39 | 江都区东风河友爱村红旗组（红旗站） | ZLB200 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 40 | 江都区东风河樊南村花家组（花家站） | ZLB200 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 41 | 江都区野田河黄思村于沟组（于沟站） | ZLB250 | 1信息采集箱 |
| 42 | 江都区东风河新联村河西组（河西站） | ZLB250 | 1信息采集箱 |
| 43 | 江都区夏家舍河新联村新夏组（新夏站） | ZLB250 | 1信息采集箱 |
| 44 | 江都区周北湾河杨景村高伙组（高伙站） | ZLB250 | 1信息采集箱 |
| 45 | 江都区朱东河杨景村朱东组（朱东站） | ZLB250 | 1信息采集箱 |
| 46 | 江都区朱院港化市村东盛组（东盛电灌站） | ZLB400 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 47 | 江都区信宜河新华村宝石组（宝石站） | ZLB600 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 48 | 江都区跃进河金陵村岔港（岔港站） | ZLB600 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 49 | 江都区向阳河金陵村劳动组9号桥位置（劳动泵站） | ZLB200 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 50 | 江都区长红引排河长红村明月山庄门口（团结南站） | ZLB400 | 1信息采集箱+2台流量计 |
| 51 | 广陵区头桥港闸 |  | 1信息采集箱 |
| 52 | 广陵区北洲东闸 |  | 1信息采集箱 |
| 53 | 广陵区夏小闸 |  | 1信息采集箱 |
| 54 | 广陵区田桥港闸 |  | 1信息采集箱 |
| 55 | 广陵区连三圩闸 |  | 1信息采集箱 |
| 56 | 邗江区甘泉王冲一级站 | 5台\*ZLB600 | 1信息采集箱 |
| 57 | 邗江区向阳一级站 | ZLB300 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 58 | 邗江区墩留一级站 | 2台\*ZLB350 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 59 | 邗江区永和北一站 | 1台\*ZLB5001台\*ZLB300 | 1信息采集箱+2台流量计 |
| 60 | 邗江区方集一集站 | 4台\*ZLB300 | 1信息采集箱+4台流量计 |
| 61 | 邗江区新龙大殷站 | 1台\*ZLB400 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 62 | 邗江区爱国顾庄站 | 1台\*ZLB400 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 63 | 邗江区湖滨村杨庄闸 | 1孔闸门 | 1信息采集箱+1台闸位计+2套水位计 |
| 64 | 邗江区湖湖滨桥头套闸 | 1孔闸门 | 1信息采集箱+1台闸位计+2套水位计 |
| 65 | 邗江区滨湖套闸 | 1孔闸门 | 1信息采集箱+1台闸位计+2套水位计 |
| 66 | 邗江区新民涵 | 1孔闸门 | 1信息采集箱+1台闸位计+2套水位计 |
| 67 | 邗江区白马闸 | 1孔闸门 | 1信息采集箱+1台闸位计+2套水位计 |
| 68 | 邗江区方巷中学旁 | 5台\*ZLB800 | 1信息采集箱 |
| 69 | 邗江区裔家村徐庄组旁 | 1台\*ZLB400、2台\*ZLB650 | 1信息采集箱 |
| 70 | 邗江区利民村引水河旁 | 2台\*ZLB3502台\*ZLB400 | 1信息采集箱 |
| 71 | 邗江区方巷村何大桥 | 2台\*ZLB400 | 1信息采集箱 |
| 72 | 邗江区正大仇庄南侧 | 1台\*ZLB500 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 73 | 邗江区联合泵站 | 1台\*ZLB400 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 74 | 邗江区酒甸泵站 | 1台\*ZLB500 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 75 | 邗江区坝头站 | 1台\*ZLB4001台\*ZLB500 | 1信息采集箱+2台流量计 |
| 76 | 邗江区杜桥站 | 1台\*ZLB400 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 77 | 邗江区丁港闸 | 1台\*ZLB800 | 1信息采集箱+1台流量计 |
| 78 | 大仪镇高田村凤岭南站 | 2台泵、ZLB300 | 1信息采集箱 |
| 79 | 仪征市大仪镇朱桥村朱桥一级站 | 7台泵ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 80 | 仪征市大仪镇张家村稽山一级站 | 4台泵、ZLB300 | 1信息采集箱 |
| 81 | 仪征市大仪镇路东村东风一级站 | 7台泵、16寸 | 1信息采集箱 |
| 82 | 仪征市刘集镇夏窑村白羊山电灌站 | 6台泵、ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 83 | 仪征市刘集镇百寿村红光一级站 | 5台泵、ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 84 | 仪征市马集镇恒华村沟北组沟北1电灌站 | 5台泵ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 85 | 仪征市新城镇凌桥村沟北2电灌站 | 1台泵ZLB350 | 1信息采集箱 |
| 86 | 仪征市新城镇凌桥村通新集一级站 | 2台泵、ZLB500 | 1信息采集箱 |
| 87 | 仪征市新城镇林果村烟台山电灌站 | 4台泵、ZLB300 | 1信息采集箱+4台流量计 |
| 88 | 仪征市青山镇团结村青山一级站 | 2台泵ZLB350 | 1信息采集箱+2台流量计 |
| 89 | 仪征市经济开发区土桥翻水站 |  | 1信息采集箱 |
| 90 | 仪征市经济开发区冷红村候马泵站 |  | 1信息采集箱 |