## 现场安装
附件2：
扬州市2022-2023重点灌区渠首取水监测计量项目现场施工工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 管道超声波流量计安装 | 1）插入式管道超声波流量计安装，每台流量计两个探头管道打孔焊接固定（现场管道为铸铁管道，需做抱箍固定底座），分体式显示表头挂墙固定并与探头接线，甲方指导安装； 2）乙方自备工具和辅材。 3）现场施工时，做好其他设备设施保护。 | 台套 | 73
2 | 水资源信息采集箱挂箱、接线、调试 | 1）完成信息采集箱安装，需采取支架等加固措施安装，，甲方指导安装； 2）信息采集箱外保护管及电缆铺设、流量计接线，外部电源接线、线头标识清晰； 3）外敷电缆甲方提供供，乙方自备工具和辅材。 4）现场施工时，做好其他设备设施保护。 5）完成省厅水资源管理系统的接入调试工作。 6) 完成和外部采集设备的接线及调试工作。 | 台套 | 90
3 | 闸位计安装 | 1）闸位计安装，甲方指导安装； 2）乙方自备工具和辅材。 3）现场施工时，做好其他设备设施保护。 | 台套 | 10
4 | 浮子式水位计（含水尺）安装 | 1）浮子式水位计（含水尺）安装、水位计测井（乙方提供）的安装，甲方指导安装； 2）乙方自备工具和辅材。 3）现场施工时，做好其他设备设施保护。 | 台套 | 20
合 计
备 注 | 1.施工现场，要做好现有设备、设施的保护，垃圾及时清理； 2.所有主材（流量计、信息采集箱、闸位计、水位计）甲供，其余所有材料乙方提供，单价应包括所需车辆使用费、运费、人工费、材料费、施工机具使用费及安全措施费、管理费、利润以及风险等费用。
报价单位（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签名）：